双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室文件

双政办发〔2020〕17号

双江自治县人民政府办公室关于印发《双江自治县农村饮水安全应急预案》的通知

各乡（镇）人民政府，双江农场管委会、勐库华侨管理区，县直有关部门：

《双江自治县农村饮水安全应急预案》已经县人民政府研究同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

2020年5月12日

双江自治县农村饮水安全应急预案

1总则

1.1编制目的

为防止和减少农村饮水安全事故的发生，建立紧急情况下快速、有效的事故抢险和应急处理机制，切实提高保障农村饮水安全和处置突发事件的能力，最大限度地预防和减少因突发事件造成农村饮水困难及其造成的损害，确保全县农村供水安全，保障农村居民饮水安全，维护人民的生命健康，稳定广大人民群众生产生活正常秩序，促进社会全面、协调、可持续发展，确保社会稳定。根据双江自治县农村饮水安全工程现状，特制定双江自治县农村饮水安全应急预案。

1.2编制依据

结合双江自治县实际情况，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国安全生产法》《国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知》《国家突发性公共事件总体应急预案》《破坏性地震应急条件》《地质灾害防治条件》《突发性公共卫生事件应急条件》等国家法律、法规以及《国家自然灾害救助应急预案》《国家防汛抗旱应急预案》等部门规章的规定，制定本预案。

1.3工作原则

1.3.1以人为本，预防为主

县委、县人民政府把保障人民群众的生命健康和饮水安全作为首要任务来抓，建立健全预防预警机制。加强培训、演练，强化应急准备和应急响应能力，鼓励群众报告突发性饮水安全事件及其隐患。加强供水设施的维护保养和水质的净化管理工作，根据汛情和天气变化，做好净水的储存和有计划地供应工作，及时处置可能导致事故的隐患，提高供水管网、设备等引起停水事故处理和应急抢险能力。

1.3.2统一领导，分级负责

分级建立乡（镇）、农场饮水安全应急指挥机构，制订相应的应急预案，确定不同等级的安全事件及其对策，落实应急责任机制。在县政府、乡（镇）、农场农村饮水安全应急领导小组的统一指挥和协调下，组织开展事故处理、事故抢险、供水恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。

1.3.3统筹安排，分工合作

以县人民政府为主体，整合资源，统筹安排各部门应急工作任务，加强协调配合和分工合作，处理好日常业务和应急工作的关系。请求上一级人民政府和各有关部门视情况给予协调、指导、组织力量全力支援。

1.3.4快速反应，有效控制

突发性事件发生以后，各级应急领导小组应当快速作出反应，组织会商，启动相应预案，有效控制事态蔓延。在供水事故处理和控制中，以保证农村人民群众的生活用水为重点，采取强有力措施和一切必要手段，把事故范围和供水事故降到最低程度。

1.3.5依靠科学，正确决策。

继续推广应用新技术，不断改进新设备，提高设施设备安全运行水平。对已建的供水设施进行全面改造，努力提高管网安全运行水平。

1.4适用范围

本预案适用于全县范围内农村饮用水安全突发性事件的预防和应急处置。突发性事件包括：

1.4.1发生特大旱情，导致饮用水水源取水量严重不足。

1.4.2饮用水水源或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等污染，致使水质不达标。

1.4.3地震、洪灾、泥石流、火灾等自然灾害导致供水水源枢纽工程、净水构筑物、供水工程构筑物、机电设备或输配水管网遭到破坏。

1.4.4爆破、采矿等生产活动或地质变迁等导致供水工程水源枯竭。

1.4.5因人为破坏导致供水安全突发事件。

1.4.6其它原因导致饮水困难的。

2基本情况

2.1自然地理情况

2.1.1地理位置

双江自治县地处云南省西南部，临沧市东南部。地处东经99°35′15″～100°09′33″，北纬23°09′58″～23°48′50″之间，东与景谷傣族彝族自治县隔江相望，南与澜沧拉祜族自治县、沧源佤族自治县毗邻，西与耿马傣族佤族自治县相依，北与临翔区接壤。北回归线横穿县境中部，东西最大横距58km，南北最大纵距64km，国土总面积2157.11km²。县城驻地沙河乡距省城昆明627km，距临沧市78km。

2.1.2地形、地质、气候概况

双江地处云贵高原的西南部，横断山脉南部帚形地带的扩展部位，平面地貌形似桑叶。因邦马山脉古夷平面抬升、错断、河流侵蚀切割作用而形成地面破碎，高差悬殊和西北高、东南低的地势形态，与耿马交界海拔3233m的大雪山是县境西北极边最高点，县境东南的双江渡口为最低点，海拔669m，相对高差2564m。主山呈阶梯状层叠，层上峰峦栉立，边沿破碎，层与层之间有陡坡地带。县境地貌分为侵蚀构造、构造剥蚀、侵蚀堆积、深岩地貌4大类型。全县地貌形态大致可分为深切中山河谷底、河谷盆地和“V”型中山窄谷山地3种。

双江县属南亚热带气候，干湿季节分明，干季11～4月，湿季5～10月。由于县内高山、中山、低山、丘陵河谷坝子差异明显，“立体气候”十分显著。年平均气温20℃，最冷月平均气温12.6℃，最热月平均气温24℃。坝区、江边峡谷区较热，冬季早晨有雾；山区较凉，海拔每升高100m，气温下降0.7℃左右。无霜期329天，光热充足，太阳辐射总量年平均135.923千卡/cm²，年蒸发量2308.1mm。年平均日照时数2255.5小时。多年平均降雨量1015.6mm，其中干季降水量16%，湿季占84%，气温年差较小，日差较大，热量资源丰富。

2.1.3水资源概况

双江水资源丰富，境内河流交错纵横，辖区降水充沛，1km以上河流有106条，属澜沧江水系，水资源总量20.35亿m³，其中，地表水资源总量14.542亿m³，地下水资源总量4.81亿m³，人均拥有量11496 m³；除澜沧江外，境内水能资源理论蕴藏量38.2万kW，可开发量16万kW，占理论蕴藏量的41.88%。其中，南勐河径流面积1410km²，多年平均流量13.18亿m³，水能理论蕴藏量6.82万kW，小黑江干流14万kW。有地下热水2处，水温52～58℃，流量为1.52L/s。

2.1.4 交通情况

现有穿县境的国道214线、临双二级公路等主干道，加之近年来，我县大力推进县内公路建设，从县城通往各乡（镇）的公路全部硬化，多数公路实现了沥混路面，乡（镇）境内基本实现了村村通水泥路，对外交通和境内交通都十分方便。

2.2社会经济发展情况

双江县全县国土面积2157.11km²，辖4乡2镇2农场，77个行政村（70个行政村和7个社区）。2019年末全县总户数52836户，户籍总人口177852人，其中农业人口137318人，占总人口的77.21%。境内有彝族、佤族、傣族、拉祜族、布朗族、白族等少数民族，少数民族人口82617人，占全县人口的46.45%。人口自然增长率达4.1‰，出生率达9.11‰，死亡率达5.02‰。全县有耕地面积352885亩，其中：水田86434亩，旱地266451亩。主要产业发展布局以茶叶、甘蔗、粮食产业为主，其次是橡胶、咖啡、核桃、木瓜、南药、坚果、桑叶、蔬菜及各种亚热带水果。双江县属全省山区农业贫困县。

2.3农村饮水安全现状

“十三五”期间双江自治县积极向上争取资金，不断加大农村饮水安全工程建设的力度，共规划解决13.612万人饮水困难问题。其中：2016年度巩固提升解决4.33万人的饮水不安全问题、2017年度巩固提升解决4.46万人的饮水不安全问题、2018年度巩固提升解决2.99万人的饮水不安全问题、双江县24个建档立卡贫困村农村安全饮水工程解决3.60万人饮水不安全问题、易地搬迁供水工程解决0.438万人饮水不安全问题、2019年农村饮水安全巩固提升工程解决1.83万人饮水不安全问题。累计建成集中式供水工程570件，全覆盖解决双江自治县农村饮水不安全的问题。

3应急机构职责

县人民政府成立应急领导小组，负责行政县域内农村饮水安全突发事件的应对。各乡（镇）人民政府、两农场成立供水安全应急领导机构，负责本辖区供水安全突发事件的处置。

3.1指挥体系

县人民政府成立双江自治县农村饮水安全应急领导小组，组长由分管副县长担任，副组长由水务局局长担任，县发改局、水务局、财政局、民政局、卫健局、疾控中心、市生态环境局双江分局、公安局、住建局、融媒体中心、交运局、教体局、气象局等有关部门、各乡（镇）、两农场主要负责人为成员单位，领导小组下设办公室及专家组，办公室设在县水务局，办公室主任由县水务局局长兼任，办公室人员在相关部门抽调。（领导小组办公室电话：0883-7621415），专家组由县水务局、市生态环境局双江分局、卫健局等有关单位专家组成，负责领导小组的技术支持工作。

3.2农村饮水安全组织机构的职责

3.2.1领导小组职责

3.2.1.1贯彻落实国家、省、市、县有关农村饮水安全重大事故预防和应急救援的规定。

3.2.1.2及时了解掌握全县农村饮水安全重大事故情况，指挥、协调和组织农村饮水安全重大事故的应急工作,根据需要向上级政府和水务、应急部门报告事故情况和应急措施。

3.2.1.3审定全县各乡（镇）、两农场农村饮水安全重大事故应急工作制度。

3.2.1.4在应急响应时，负责协调公安、水务、生态环境、卫健、教体等相关部门开展应急救援工作；组织实施全县范围内饮水安全事故应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。

3.2.1.5负责指导、督促、检查下级应急指挥机构的工作。

3.2.2领导小组办公室职责

领导小组办公室负责领导小组的日常工作。其职责是：起草全县农村饮水安全重大事故应急工作制度和应急预案；负责全县农村饮水安全突发性事故信息的收集、分析、整理，并及时向领导小组报告；协调指导事发地应急领导机构组织勘察、设计、施工力量开展抢险排险、应急加固、恢复重建工作；负责协调公安、水务、生态环境、卫健等部门组织救援工作；协助专家组开展有关工作；负责对潜在隐患供水工程不定期进行安全检查，及时传达和执行县政府的各项决策和指令，并检查和报告执行情况；负责组织应急响应期间的新闻发布工作。

3.2.3领导小组成员单位职责

县发改局：负责农村饮水安全应急工程规划的报批、项目审批、计划下达以及项目建设与管理的监管工作。

县水务局：负责全县农村饮水安全工程的建设、管理，负责提供农村饮水安全重大事故信息、预案以及工作方案，负责恢复农村饮水安全工程所需经费的申报和计划编制。

县财政局：保证农村饮水安全工程应急经费及时安排下拨；负责农村饮水安全工程经费使用的监督和管理。

县民政局：负责遭受农村饮水安全突发性事故群众的生活救济工作。

县卫健局和疾控中心：负责农村遭受饮水安全突发性事故的卫生防疫和医疗救护工作及饮用水源的卫生保障。

市生态环境局双江分局：负责饮用水源水质监测，做好县内水源地保护工作，负责制止向河流、水库等水域排放污水和固体废物的行为，应急处理水污染事件。

县公安局：负责维持水事秩序，严厉打击破坏水源工程、污染水源等违法犯罪活动。

县交运局：负责应急抢险物资车辆和突发事故受灾群众救护车辆的道路通行。

县融媒体中心：负责农村饮水安全法规、政策的宣传，及时准确报道事故处理工作。

县教体局：负责对全县的学校师生饮用水情况的收集，做好学校师生应对供水突发性事故的相关工作。

## 县气象局：负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

3.2.4专家组职责

参加领导小组统一组织的活动及专题研究；应急响应时，按照领导小组的要求研究分析事故信息和有关情况，为应急决策提供咨询或建议；参与事故调查，对事故处理提出咨询意见；受领导小组的指派，对事故处理给予技术支持。

3.3乡（镇）饮水安全应急机构及职责

各乡（镇）、两农场应当成立相应应急领导机构，负责本辖区内饮水安全突发性事故的处置。主要职责包括：拟定本乡（镇）、农场饮水安全事故应急工作制度，建立完善应急组织体系和应急救援预案；掌握本乡（镇）、农场饮水安全信息，及时向当地人民政府和上级应急领导机构报告事故情况；指挥协调本乡（镇）、农场饮水安全事故应急救援工作，组织实施本乡（镇）、农场区域内事故应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。

3.4供水单位应急机构及职责

供水单位要按照本预案要求，结合本单位实际建立供水应急机构，制定科学合理的抢险应急工作方案，配备必要的抢修设备及应急队伍，并定期组织演练。

4预防和预警

4.1预防

4.1.1监控机构

县水务局负责全县农村饮水安全事故的监测、检查、预警工作，设立并公开饮水安全事故报警电话(0883-7621415)，多渠道获取饮水安全信息，对监测信息进行汇总分析，及时向县政府及上级领导机构报告。各乡（镇）、两农场应急领导小组办公室负责本乡（镇）、农场内饮水安全事故的监测、检查、预警工作。

4.1.2信息监测及收集

4.1.2.1旱情信息：对县域范围内旱情可能或已经发生的时间、地点、范围、程度、危害及趋势等进行全面监测，及时向县农村饮水安全应急领导小组办公室报告；重大及以上旱灾由县农村饮水安全应急办公室向县委、县政府报告；同时启动防汛抗旱应急预案。

4.1.2.2水污染信息：对县域范围内饮用水源保护区或供水设施遭受生物、化学、毒剂、病毒、油污、放射性物质等水污染事故可能或已经发生的时间、地点、范围、程度、危害及趋势等进行全面监测，及时向县农村饮水安全应急领导小组办公室报告；重大及以上水污染事故由县农村饮水安全应急办公室向县委、县政府报告；同时启动环境事故应急预案。

4.1.2.3供水工程信息：对县域范围内地震、洪灾、泥石流、火灾等自然灾害或人为破坏导致供水水源枢纽工程、净水构筑物、供水工程构筑物、机电设备或输配水管网遭到破坏等事故进行全面监测，发现供水工程取水建筑物、水厂构筑物、输配水管网等发生垮塌或人为破坏事件时，及时向上一级应急领导机构报告。

4.1.3信息报告

农村饮水安全组织机构是农村饮水安全日常监测信息和突发性事件信息受理和向上级报告的责任主体，任何单位和个人有权报告突发性事件。信息的报送和处理，应快速、准确、详实，重要信息应立即上报，因客观原因一时难以准确掌握的信息，应及时报告基本情况，同时抓紧了解情况，随后补报险情。

4.2预警

4.2.1预警。

县农村饮水安全应急领导小组根据信息监测和收集，认真组织讨论分析，根据分析结果，对可能发生的可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据农村饮水安全突发事件可能造成的危害程度、紧急程度、可控性、影响范围等因素和发展势态，一般划分为四级：Ⅰ级（特别严重）、Ⅱ级（严重）、Ⅲ级（较重）和Ⅳ级（一般），依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。

4.2.1.1Ⅰ级（特别严重）：突发事件造成2000人以上饮水不安全的。

4.2.1.2Ⅱ级（严重）：突发事件造成1000人以上2000人以下饮水不安全的。

4.2.1.3Ⅲ级（较重）：突发事件造成500人以上1000人以下饮水不安全的。

4.2.1.4Ⅳ级（一般）：突发事件造成200人以上500人以下饮水不安全的。

4.2.2预警发布

预警信息应标明突发农村饮水安全事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项，应采取的措施和发布机关等。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所应当采取有针对性的公告方式。

突发农村饮水安全事件的信息发布应当及时、准确、客观、全面，由上级主管部门在主流媒体上发布。

4.2.3指挥体系

4.2.3.1全县应急预案：县水务局负责编制完成全县农村饮水安全应急预案。

4.2.3.2乡（镇）、农场应急预案：各乡（镇）人民政府、两农场负责编制完成本乡（镇）、农场饮水安全应急预案，报县政府备案。

4.2.3.3供水单位应急预案：供水单位要制定本单位饮水安全应急预案，报县农村饮水安全应急领导小组办公室备案。

4.3预警控制

4.3.1在预警状态下，县农村饮水安全应急领导小组办公室立即启动饮水安全事故应急准备工作，按照应急领导小组的要求，落实各项预警控制措施。

4.3.2当供水连续在不足状态下，供水单位缺乏更进一步的有效控制手段，并有可能危及安全供水时，应及时向县农村饮水安全应急领导小组办公室提请研究决定实施特殊时期限水方案。

4.3.3在水源污染或有人为投毒行为发生时，供水单位值班调度人员应立即停止供水，同时告知所有用户停止使用，防止事态进一步扩大，同时将情况报县农村饮水安全应急领导小组办公室,领导小组办公室及时向县政府报告，卫健、防疫等相关职能部门立即对水源水质、管网跟踪检测、消毒，防止污染面积扩大，并利用应急车向所涉及的群众送水。

4.3.4在供水设施恢复正常运行、污染已解除、管网已消毒、能达到正常供水标准时，经县农村饮水安全应急领导小组研究，决定宣布解除预警状态。

5应急响应

5.1应急响应的总体要求

出现供水安全事件，供水单位应在半小时内向县农村饮水安全应急领导小组办公室和当地政府报告，并先期进行处置；县农村饮水安全应急领导小组办公室在获取信息后，应在1小时内向上一级农村饮水安全应急机构和当地政府报告。对应全县农村饮水预防预警等级，启动相应应急预案。县农村饮水安全应急领导小组负责全县重大饮水安全事件的指挥调度。乡（镇）、农场农村饮水安全应急领导小组负责组织实施本辖区内事故应急、抢险、排险、抢修、恢复重建等方面的工作。供水单位负责本单位供水突发事件的处置。凡上一级应急预案启动，下一级预案应随之自行启动。

5.2　应急响应的分类

5.2.1  Ⅰ级应急响应：当发生重大饮水安全事件，造成2000人以上饮水不安全时，县农村饮水安全应急领导小组组长到达现场，布置启动Ⅰ级应急响应预案。

（1）县农村饮水安全应急领导小组在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，在1小时内将情况上报省、市政府。同时立即派出现场工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）、农场做好抢险救援、事故调查和处置工作。在省、市应急工作组未到达前，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，组织指挥应急救援抢险。省、市工作组抵达事发地后，县农村饮水安全应急领导小组在省、市工作组指导支持下做好应急处置工作。

（2）乡（镇）、农场应急机构派出工作组，协助配合县级以上工作组做好抢险救援工作。

（3）事故处理完毕后，由县农村饮水安全应急领导小组报市政府和市水务部门备案。

5.2.2  Ⅱ级应急响应：当发生较大饮水安全事件，造成1000人以上2000人以下饮水不安全时，县农村饮水安全应急领导小组副组长到达现场，布置启动Ⅱ级应急响应预案。

（1）县级饮水安全应急领导小组在接到报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，在1小时内将情况上报县政府。并立即派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导当地政府做好抢险救援、事故调查和处置工作。

（2）乡（镇）、农场有关部门必须立即赶赴现场，先期进行处置，并在县级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

（3）事故处理完毕后，由县级饮水安全应急领导机构报市水务部门备案。

5.2.3　Ⅲ级应急响应：当发生一般性饮水安全事件，造成500人以上1000人以下饮水不安全时，县农村饮水安全应急领导小组办公室主任到达现场，布置启动Ⅲ级应急响应预案。

（1）县农村饮水安全应急领导小组在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在1小时内将情况上报县政府。同时派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）政府、农场做好抢险救援事故调查和处置工作。

（2）应急事件发生后，农村供水单位应立即向县农村饮水安全应急领导小组办公室报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在县级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

（3）事故处理完毕，由县农村饮水安全应急领导小组办公室报县政府及县农村饮水安全应急领导小组备案。

5.2.4　Ⅳ级应急响应：当发生一般性供水安全事件，造成200人以上500人以下饮水不安全时，县农村饮水安全应急领导小组办公室主任到达现场，布置启动Ⅳ级应急响应预案。

（1）县农村饮水安全应急领导机构在接到应急报告后，迅速组织相关部门和专家进行会商，作出应急工作部署，并在1小时内将情况上报县政府。同时派出工作组，对有关情况进行调查、核实，指导乡（镇）政府、农场做好抢险救援、事故调查和处置工作。

（2）应急事件发生后，农村供水单位应立即向县农村饮水安全应急领导小组办公室报告，并启动本单位应急预案，先期进行处置，在县级工作组抵达事发地后配合做好应急处置工作。

（3）事故处理完毕，由乡（镇）、农场农村饮水安全应急领导机构报县农村饮水安全应急领导小组办公室备案。

5.3工作会商

县农村饮水安全应急领导小组在接到报告后，由县农村饮水安全应急领导小组组长召集，县发改局、水务局、财政局、民政局、卫健局、疾控中心、市生态环境局双江分局、公安局、交运局、融媒体中心、气象局等部门参加。邀请市水务局分管领导和有关专家到会指导，进行工作会商。宣布进入特大饮水安全事件紧急状态后应实施临时性措施和行政命令，调动县有关职能部门启用备用水源应急送水。

5.4工作部署

县农村饮水安全应急领导小组发布农村饮水安全紧急通知，召开农村饮水安全紧急会议，动员组织县有关部门开展农村饮水安全应急事件减灾工作。主要负责同志应深入一线，靠前指挥，安排好群众生活，保持社会大局稳定。县农村饮水安全应急领导小组下派工作队，督促指导有关农村饮水安全工作，工作队由有关单位和部门负责人组成，实行分片包干，做到下去有任务，回来有汇报。对带有普遍性的问题，县农村饮水安全应急领导小组召集有关部门领导研究并提出解决办法。县农村饮水安全应急领导小组派出工作组，协助配合做好抢险救援工作。

5.5部门联动

按照县农村饮水安全应急领导小组的统一部署，根据各成员单位职责和工作需要，明确各部门、各单位的具体任务和要求。在应急领导机构的统一指挥调度下，有关单位和部门应各司其职，团结协作，有效控制事态蔓延，最大程度减小人员伤亡和经济损失。

当饮水安全事件发生，造成居民的基本生活用水得不到保障时，县政府可采取向受灾区派出送水车，启用应急备用水源，异地调水，组织技术人员对工程建筑物进行抢修等措施，保证居民的基本生活用水。

县农村饮水安全应急领导小组组织有关单位、社会力量实行对口帮扶，集中为群众拉水送水，确保农村饮水供应。

出现应急事件后，应急机构应发动当地群众参与建筑物的抢险、修复工作，确保工程及早恢复供水。

公安部门组织力量，维护供水用水秩序，保护主要供水水源，防止偷水、抢水、污染水源等事件的发生。

县发改局负责指导农村饮水安全应急事件处置工作计划编制督导与上报。

县水务局派出工作组，按照县农村饮水安全应急领导小组的安排布置，提出恢复农村饮水安全工程的计划，参加农村饮水安全工程的实施，并负责恢复农村饮水安全工程所需经费的申报和计划编制。

县民政局牵头深入缺水区，核实灾情，提出救灾方案，并向市民政局申请救灾资金。

县财政局及时筹措下拨农村饮水安全应急事件经费，用于临时水源工程建设和调水费用的补助。协同水务局向市财政局申请农村饮水安全应急事件资金。

医疗救护：事故发生地应急机构要配合当地政府加强对水致疾病和传染病的监测、报告，落实各项防病措施，并派出医疗救护队，紧急救护中毒、受伤人员。县级医疗机构、疾控中心、各乡（镇）卫生院要按县农村饮水安全应急领导小组的安排布置，负责事故发生地人员的救护。

县交通运输局负责应急抢险物资车辆和突发事故受灾群众救护车辆的道路通行。

县气象局负责气象监测预报，出现可能引发农村饮水安全事件的灾害性天气时，及时发布预警信息；进行抢险救灾应急气象保障，组织现场气象监测和天气分析服务；根据需要实施人工增雨作业，增加库塘蓄水，降低季节性缺水的不利影响。

新闻媒体除一般的农村饮水安全宣传外，及时准确报道事故处理工作。

县农村饮水安全应急领导小组根据需要，向上级提出支援报告。

5.6方案启动

县农村饮水安全应急领导小组统一协调，启动农村饮水安全应急预案，动用后备水源，具备条件的开辟新的临时水源，维持居民基本生活用水。加快农村饮水安全恢复工程的建设。

5.7宣传动员

县融媒体中心除适时报道有关进展情况和农村饮水安全应急事件中的典型经验、事迹外，要重点作好特别严重缺水紧急状态的工作实施、水资源统一管制和配给及节水限水措施的宣传报道。由农村饮水安全应急领导小组动员县级有关部门，事件发生地群众积极参与到农村饮水安全突发性事件的建设和管理工作中。

5.8响应结束

5.8.1应急响应结束的条件

当饮水安全突发事件得到及时、有效的处理，灾区居民饮水恢复正常后，该相应等级的应急响应结束。

5.8.2应急响应结束的发布程序

Ⅰ级应急响应结束的发布，经县农村饮水安全应急领导小组办公室报领导小组全体会议审议后，由组长发布结束命令并在县电视台公布；Ⅱ级、Ⅲ级应急响应结束的发布，经县农村饮水安全应急领导小组办公室报领导小组副组长后，由副组长发布结束命令并在县电视台公布；Ⅳ级应急响应结束的发布，由乡（镇）、农场饮水安全应急领导机构报县农村饮水安全应急领导小组批准后，由县农村饮水安全应急领导小组办公室发布结束命令并在有关媒体上发布。

6应急保障

6.1组织保障

各级水管部门要尽快成立饮水安全应急领导机构，明确人员及职责，根据饮水安全事件等级，迅速作出反应，组织会商，从组织上保障饮水安全突发事件得到及时、有效的处理。

6.2通信与信息保障

各级饮水安全应急指挥机构要设立专门的报警电话，安排人员24小时值守，保证信息及时、准确、快速传递。

6.3资金保障

县财政应设立农村饮水安全应急专项资金，列入年度财政预算，按照突发事件等级划分，由应急领导机构报本级政府，申请动用农村饮水安全应急专项资金。

6.4物资保障

发生事故时，各级领导机构制定抢险、救援物资调配方案，县消防、公安、交通、水务等部门制定应急送水及车辆调配方案。由县政府统一对物资进行调配，确保物资及时供应。

6.5医疗卫生保障

当发生人员伤亡或饮水中毒事件后，应急领导机构要在当地政府协调下立即组织医疗卫生技术队伍，调配医疗卫生专家，根据需要及时赶赴现场开展医疗救治、疾病预防控制等卫生应急工作。并调集必需的药物、医疗器械等物资，支援现场救治和防疫工作。

6.6交通运输保障

紧急情况下由县农村饮水安全应急领导小组组织公安、消防、交通等部门，承担应急期间为农村居民解决临时性吃水困难群众的送水及供水设备维修等任务，保证应急交通工具的优先安排、优先调度、优先放行，确保运输畅通。

6.7技术保障

建立县级饮水安全应急专家库，为应急处置提供决策咨询和服务，根据应急处置工作需要，调集有关专家和技术队伍，支持现场应急处置工作。同时加强对供水工程管理人员的技术和应急处置培训，并加强对分散供水户的技术指导和宣传。

6.8应急抢修队伍保障

全县各乡（镇）、两农场应成立各自的抢险队伍，乡（镇）、农场主要领导担任本单位抢险队队长,并将其名单报至县农村饮水安全应急领导小组办公室备案。当农村饮水安全事故发生后，各抢险队伍在接到抢险命令后在规定的时间内赶到指定地点待命。

6.9治安维护

县公安局、各乡（镇）公安派出所要负责做好受灾区的治安管理工作，依法严厉打击破坏救灾行动和工程设施安全的行为，保证救援工作的顺利进行，维护正常社会秩序。

7后期处置

7.1调查与评估

饮水安全应急终止后一周内，县、乡（镇）、农场饮水安全应急机构应向上级领导小组提交书面总结报告。总结报告应包括下列基本内容：事故原因、发展过程及造成的后果（包括人员伤亡、经济损失）分析、评价、采取的主要应急响应措施及其效果，主要经验教训等。应急领导机构要对事故进行调查评估，总结经验、找出问题，提出改进建议，进一步做好应急工作。

7.2恢复重建

恢复重建工作由事发地政府负责。需要县政府援助的，由事发地政府提出请求，逐级上报。县政府有关部门根据调查评估报告和受灾地区恢复重建计划提出解决建议或意见。卫生部门要继续加强对水质的监测，指导水质达到国家《生活饮用水卫生标准》的要求后，才能恢复供水。

7.3奖励与责任追究

县政府对参加农村饮水安全突发事件处置工作作出突出贡献的集体和个人给予表彰奖励；对在处置工作中有失职、渎职等行为或迟报、瞒报、漏报重要情况的有关责任人，要依照有关法律、法规给予行政处分，直至追究刑事责任。

8附则

8.1预案的管理和更新

随着相关法律法规的制订、修改和完善或应急过程中出现的新问题、新情况，应及时修订完善本预案。

8.2预案实施时间

本预案自发布之日起实施。

————————————————————————————

双江自治县人民政府办公室               2020年5月12日印发

————————————————————————————